ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа однофазных или трехфазных реакторов (дросселей)

1. Технические характеристики:

| 1.1 Тип реактора: |  |  |  |  | однофазный трехфазный |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 Назначение реактора: |  |  |  |  | сетевой фильтра моторный сглаживающий |  |  |
| 1.3 Значение индуктивности (либо величина индуктивного сопротивления) |  |  |  |  |  |  | Гн |
|  |  |  |  |  |  |  | Ом |
| 1.4 Величина допуска на индуктивность (точность настройки) |  |  |  |  |  |  | % |
| 1.5 Частота основной гармоники (f) |  |  |  |  |  |  | Гц |
| 1.6 Номинальный ток |  |  |  |  |  |  | А |
| 1.7 Режим работы (продолжительный или с ПВ) |  |  |  |  |  |  | % |
| 1.8 Напряжение сети, в которой эксплуатируется реактор, или величина испытательного напряжения изоляции |  |  |  |  |  |  | В |
| 1.9 Вид климатического исполнения или температура окружающей среды, 0 С, категория размещения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 Допустимая температура нагрева |  |  |  |  |  |  | 0 С |
| Для сглаживающих реакторов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 Частота основной гармоники пульсации (fп) |  |  |  |  |  |  | Гц |
| 1.12 Действующее значение переменной составляющей выпрямленного напряжения (основной гармоники, Um) |  |  |  |  |  |  | В |
| 1.13 Величина тока подмагничивания (Iо) |  |  |  |  |  |  | А |
| Конструктивные особенности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 Степень защиты |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 Габаритные размеры (max) (при отличии от указанных в каталоге продукции): |  |  |  |  |  |  |  |
| длина |  | мм ширина |  | мм высота |  | мм |  |
| 1.16 Иные требования: |  |  |  |  |  |  |  |

2. Контактное лицо для проведения переговоров:

Ф.И.О.:

Тел.:

3. Страна (город) поставки трансформатора: