ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа двухтрансформаторных подстанций ( 2КТП ) киоскового типа наружной установки

1. Технические характеристики:

| 1.1 Тип КТП | тупиковая проходная |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 Мощность КТП |  | кВА |  |
| 1.3 Климатическое исполнение | У1 |  |  |
| 1.4 Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6 10 |  |  |
| 1.5 Тип трансформатора | ТМГ11 |  |  |
| 1.6 Схема и группа соединения силового трансформатора | У/У-0 Д/У-11 |  |  |
| 1.7 Ввод на стороне ВН | воздушный кабельный |  |  |
| 1.8 Кол-во силовых трансформаторов | два |  |  |
| 1.9 Тип аппарата секционирования на стороне ВН | выключатель нагрузки разъединитель нет |  |  |
| 1.10 Тип аппарата секционирования на стороне НН*: |  |  |  |
| при наличии АВР: автоматический выключатель ( стационарный; выдвижной) |  |  |  |
| при отсутствии АВР: автоматический выключатель ( стационарный; выдвижной) рубильник |  |  |  |
| 1.11 Взаимное расположение секций | однорядное двухрядное |  |  |
| 1.12 Соединение секций: |  |  |  |
| на стороне ВН: нет шинный мост кабельная перемычка |  |  |  |
| на стороне НН: нет шинный мост кабельная перемычка |  |  |  |
| 1.13 Тип вводного аппарата на стороне НН*: |  |  |  |
| автоматический выключатель ( стационарный; выдвижной) рубильник |  |  |  |
| 1.14 Вывод на стороне НН | воздушный кабельный воздушно-кабельный |  |  |
| 1.15 Наличие защиты от однофазных к.з. на отходящих воздушных линиях (для КТП с воздушным и воздушно-кабельным выводом) | да нет |  |  |
| 1.16 Исполнение аппаратов на отходящих линиях | автоматический выключатель стационарный рубильник |  |  |
| 1.17 Наличие учета электроэнергии (электронный счетчик) | нет активной энергии активной и реактивной энергии |  |  |
| 1.18 Наличие аппаратуры обогрева отсека РУНН | да нет |  |  |
| 1.19 Номинальные токи отходящих фидеров: | 1 секция |  | 2 секция |
| 1.20 Наличие и ток фидера уличного освещения | да (16А; 25А; 32 А) нет |  |  |
| 1.21 Конструктивные особенности и дополнительные требования: |  |  |  |

* Номинальные токи предохранителей ВН,  вводного аппарата НН, трансформаторов тока – в соответствии с номинальным током

силового трансформатора.

2. Контактное лицо для проведения переговоров:

Ф.И.О.:

Тел.:

3. Страна (город) поставки трансформатора: