ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на трансформаторные подстанции

для электроснабжения с/х потребителей

1. Технические характеристики:

| 1.1 Мощность КТП | 40 |  | кВА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 Климатическое исполнение и категория размещения |  | У1 |  |  |
| 1.3 Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ |  | 6 10 |  |  |
| 1.4 Тип трансформатора |  | ТМГ |  |  |
| 1.5 Схема и группа соединения силового трансформатора |  | У/У-0 Д/У-11 |  |  |
| 1.6 Тип аппарата защиты от атмосферных перенапряжений на стороне ВН |  | РВО ОПН нет |  |  |
| 1.7 Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 |  |  |  |
| 1.8 Выводы на стороне НН | воздушный кабельный воздушно-кабельный |  |  |  |
| 1.9 Тип вводного аппарата на стороне НН | рубильник автоматический выключатель |  |  |  |
| 1.10 Тип аппаратов на отходящих линиях 0,4кВ | автоматические выключатели рубильники-предохранители |  |  |  |
| 1.11 Количество и номинальные токи отходящих линий |  | 1 - 31,5 |  | 3 - |
|  |  | 2 - 63 |  | 4 - |
| 1.12 Наличие и ток фидера уличного освещения |  | да (16А; 25А) нет |  |  |
| 1.13 Наличие учета электроэнергии |  | нет активной энергии активной и реактивной энергии |  |  |
| 1.15 Дополнительные требования: Разъединитель РЛНД-10/400 в комплекте Счетчик активной энергии ЦЭ-6803 (или аналог) |  |  |  |  |

2. Контактное лицо для проведения переговоров:

Ф.И.О.:

Тел.:

3. Страна (город) поставки трансформатора: