ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа силового масляного трансформатора для нефтедобычи

1. Технические характеристики:

| 1.1 Тип трансформатора (ТМПН, ТМПНГ и т.д.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 Номинальная частота |  |  |  |  |  | Гц |
| 1.3 Номинальная мощность |  |  |  |  |  | кВА |
| 1.4 Номинальное напряжение стороны ВН (в режиме холостого хода) |  |  |  |  |  | кВ |
| 1.5 Номинальное напряжение стороны НН (в режиме холостого хода) |  |  |  |  |  | кВ |
| 1.6 Количество ступеней регулирования напряжения |  |  |  |  |  | % |
| 1.7 Напряжения и токи на ответвлениях обмотки __ __ (в режиме холостого хода) ВН, НН 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. напряжение, В. ток, А. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18. напряжение, В. ток, А. 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27. напряжение, В. ток, А. 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36. напряжение, В. ток, А. |
| 1.8 Напряжение короткого замыкания при 75ºС (±10%) (указывается при отличии от стандартного) |  |  |  |  |  | % |
| 1.9 Потери холостого хода (+15%) (указываются при отличии от стандартного) |  |  |  |  |  | Вт |
| 1.10 Потери короткого замыкания при 75ºС (+10%) (указываются при отличии от стандартного) |  |  |  |  |  | Вт |
| 1.11 Схема и группа соединения обмоток (первый символ относится к стороне высшего напряжения (ВН)) |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 Климатическое исполнение и категория размещения (У1, ХЛ1, УХЛ1, Т1 и т.д.) |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 Степень защиты (указывается если отлично от IP00) |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 Габаритные размеры (max) (при отличии от указанных в каталоге продукции): |  |  |  |  |  |  |
| длина |  | мм ширина |  | мм высота |  | мм |
| 1.15 Масса трансформатора (+10%) (в случае ограничения) |  |  |  |  |  | кг |
| 1.16 Конструктивные особенности: (вид бака – жесткий или гофробак, расположение вводов – на крышке или боковое и другие конструктивные особенности при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: (в том числе для трансформаторов предназначенных для работы в составе частотно регулируемого привода указать диапазон частот и закон изменения напряжения в зависимости от частоты, схему в которой будет работать трансформатор, наличие фильтра гармоник и т.д) |  |  |  |  |  |  |

2. Контактное лицо для проведения переговоров:

Ф.И.О.:

Тел.:

3. Страна (город) поставки трансформатора: