## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ СУХОГО ТРАНСФОРМАТОРА

## без кожуха

- ТСГЛ

- ТСДГЛ

Номинальная мощность (кВА):

- 25

- 40

- 63

- 100

- 160

- 250

- 400

- 630

- 1000

- 1250

- 1600

- 2000

- 2500

- ___

Напряжение ВН (кВ):

- 6

- 6,3

- 10

- 10,5

- ___

Напряжение НН (кВ):

- 0,4

- 0,69

- ___

Схема и группа соединений:

- D/YH-11

- Y/YH-0

- ___

Напряжение короткого замыкания, %:

- 4    (типовое для 100 кВА, 160 кВА)

- 5,5 (типовое для 250 кВА, 400 кВА, 630 кВА)

- 6    (типовое для 1000 кВА, 1250 кВА,1600 кВА, 2500 кВА)

- 8    (не типовое для 1000 кВА, 1250 кВА, 1600 кВА, 2500 кВА)

- ____

Переключение ответвлений (ПБВ), %:

- 2 × 2,5

- ___

Высота установки (над уровнем моря), м:

- ˂1000

- ___

Климатическое исполнение и категория размещения:

- У3

- ___

Степень защиты: IP00

Тип охлаждения:

- Естественное (ТСГЛ)

- Принудительное (ТСДГЛ)

Исполнение вводов:

НН – вверх, ВН подвод кабелем

Конструктивные особенности: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ СУХОГО ТРАНСФОРМАТОРА

## в кожухе,  для комплектаци совместно с   КСО, панелями  «П» (ЩО-70),  отдельностоящие

- ТСЗГЛ,    ТСЗГЛ11

- ТСДЗГЛ,    ТСДЗГЛ11

Номинальная мощность (кВА):

- 100

- 160

- 250

- 400

- 630

- 1000

- 1250

- 1600

- 2000

- 2500

- ____

Напряжение ВН (кВ):

- 6

- 6,3

- 10

- 10,5

Напряжение НН (кВ):

- 0,4

- 0,69

- ___

Схема и группа соединений:

- D/YH-11

- Y/YH-0

- ___

Напряжение короткого замыкания, %:

- 4    (типовое для 100 кВА, 160 кВА)

- 5,5 (типовое для 250 кВА, 400 кВА, 630 кВА)

- 6    (типовое для 1000 кВА, 1250 кВА,  1600 кВА, 2500 кВА)

- 8    (не типовое для 1000 кВА, 1250 кВА, 1600 кВА, 2500 кВА)

- ____

Переключение

ответвлений (ПБВ), %:

- 2 × 2,5

- ___

Высота установки (над уровнем моря), м:

- ˂1000

- ___

Климатическое исполнение и категория размещения:

- У3

- ___

Степень защиты IP:

- IP21

- IP31

- ____

Тип охлаждения:

- Естественное (ТСЗГЛ, ТСЗГЛФ)

- Принудительное (ТСДЗГЛ, ТСДЗГЛФ)

Исполнение вводов см. лист 4.

Конструктивные особенности:

_____________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ СУХОГО ТРАНСФОРМАТОРА

## в кожухе,   для комплектации КТПСП, КТПСН, КТПЦ

- ТСЗГЛ11

- ТСЗГЛФ11

- ТСДЗГЛ11

- ТСДЗГЛФ11

Номинальная мощность (кВА):

- 100

- 160

- 250

- 400

- 630

- 1000

- 1250

- 1600

- 2000

- 2500

- ____

Напряжение ВН (кВ):

- 6

- 6,3

- 10

- 10,5

- ___

Напряжение НН (кВ):

- 0,4

- 0,69

- ___

Схема и группа соединений:

- D/YH-11

- Y/YH-0

- ___

Напряжение короткого замыкания, %:

- 4    (типовое для 100 кВА, 160 кВА)

- 5,5 (типовое для 250 кВА, 400 кВА, 630 кВА)

- 6    (типовое для 1000 кВА, 1250 кВА, 1600 кВА, 2500 кВА)

- 8    (не типовое для 1000 кВА, 1250 кВА, 1600 кВА, 2500 кВА)

- ___

Переключение

ответвлений (ПБВ), %:

- 2 × 2,5

- ___

Высота установки (над уровнем моря), м:

- ˂1000

- ___

Климатическое исполнение и категория размещения:

- У3

- ___

Степень защиты IP:

- IP21

- IP31

- ___

Тап охлаждения:

- Естественное (ТСЗГЛ11, ТСЗГЛФ11)

- Принудительное (ТСДЗГЛ11, ТСДЗГЛФ11)

Исполнение вводов см. лист 4.

Конструктивные особенности:___________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ СУХОГО ТРАНСФОРМАТОРА

на лицевой стороне расположены табличка и тепловое реле.

Исполнение вводов:

- ТСЗГЛ, ТСДЗГЛ (ввод НН/ВН кабелем)

НН, ВН ввод кабелем (сверху, снизу)

- ТСЗГЛ, ТСДЗГЛ (НН вверх)

НН – вверх (шина)

ВН ввод кабелем

- ТСЗГЛФ, ТСДЗГЛФ (НН вверх, исполнение левое)

НН – вверх шинами

ВН шинами

- ТСЗГЛФ, ТСДЗГЛФ (НН вверх, исполнение правое)

НН – вверх шинами

ВН шинами

- ТСЗГЛ11, ТСДЗГЛ11 (исполнение левое)

НН шинами

ВН ввод кабелем

- ТСЗГЛ11, ТСДЗГЛ11 (исполнение правое)

НН шинами

ВН ввод кабелем

- ТСЗГЛФ11, ТСДЗГЛФ11 (исполнение левое)

НН шинами

ВН шинами

- ТСЗГЛФ11, ТСДЗГЛФ11 (исполнение правое)

НН шинами

ВН шинами