## Технические характеристики силового масляного трансформатора

| - 1 | Тип…………………………………………………... (ТМГ, ТМЭГ, ТМБГ и т. д.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Номинальная частота………………………………………… |  |  |  | Гц |  |
| - 3 | Номинальная мощность……………………………………… |  |  |  | кВ·А |  |
| - 4 | Номинальное напряжение стороны ВН…………………….. (в режиме холостого хода) |  |  |  | кВ |  |
| - 5 | Номинальное напряжение стороны НН…………………….. (в режиме холостого хода) |  |  |  | кВ |  |
| - 8 | Способ, диапазон и ступени регулирования напряжения на стороне ВН……………………………………………….ПБВ (если иное, то указать в п. примечания) |  |  | ±2х2,5 | % |  |
| - 9 | Напряжение короткого замыкания при 75ºС (±10%)……… (указывается при отличии от стандартного) |  |  |  | % |  |
| - 10 | Потери холостого хода (+15%)……………………………… (указываются при отличии от стандартного) |  |  |  | Вт |  |
| - 11 | Потери короткого замыкания при 75ºС (+10%)……………. (указываются при отличии от стандартного) |  |  |  | Вт |  |
| - 12 | Схема и группа соединения обмоток……………………….. (первый символ относится к стороне высшего напряжения (ВН) |  |  |  |  |  |
| - 14 | Климатическое исполнение и категория размещения……... (У1, ХЛ1, УХЛ1, Т1 и т.д.) |  |  |  |  |  |
| - 15 | Степень защиты………………………………………………. (указывается если отлично от IP00) |  |  |  |  |  |
| - 16 | Габаритные размеры (max): (при отличии от указанных в каталоге продукции) |  |  |  |  |  |
|  |  | длина…… |  |  |  | мм |
|  |  | ширина…… |  |  |  | мм |
|  |  | высота……. |  |  |  | мм |
| 14 | Масса трансформатора (+10%)……………………………… (в случае ограничения) |  |  |  |  | кг |
| 15 | Конструктивные особенности: |  |  |  |  |  |
| Примечания: |  |  |  |  |  |  |

Контактное лицо для проведения технических переговоров:

телефон:_______________________, Ф.И.О. ____________________________

Страна (город) поставки трансформатора  ______________________________